{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["分部分项工程量清单","措施项目清单(一)","措施项目清单(二)","其他项目清单","零星工作项目表","规费和税金清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[27,0,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室外幕墙"]
["序号","项目编码","项  目  名  称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","020210001001","带骨架幕墙","骨架材料种类、规格、中距:铝合金骨架\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 6（LOW-E）+12A+6钢化中空玻璃（背衬板）\r\n其他: 详见图纸\r\n工作内容：骨架制作、运输、安装\r\n面层安装\r\n嵌缝、塞口\r\n清洗","m2",{"v":78.06,"d":"78.060"}]
["2","020210001002","带骨架幕墙","骨架材料种类、规格、中距:铝合金骨架\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 6（LOW-E）+12A+6钢化中空玻璃\r\n其他: 详见图纸\r\n工作内容：骨架制作、运输、安装\r\n面层安装\r\n嵌缝、塞口\r\n清洗","m2",{"v":486.03,"d":"486.030"}]
["3","020210001003","带骨架幕墙","骨架材料种类、规格、中距:钢骨架\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.5厚铝单板\r\n其他: 详见图纸\r\n工作内容：骨架制作、运输、安装\r\n面层安装\r\n嵌缝、塞口\r\n清洗","m2",{"v":253.92,"d":"253.920"}]
["4","020606003001","广告灯箱",null,"m2",{"v":31.94,"d":"31.940"}]
["5","020606003002","室外电子屏",null,"m2",{"v":2.88,"d":"2.880"}]
["6","020302001001","天棚吊顶","铝单板吊顶，室外门头","m2",{"v":91.1753,"d":"91.175"}]
{"$rows_empty":16}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(一)","index":1,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[43,0,43,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室外幕墙                           第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","安全文明施工费 "]
{"$rows_empty":37}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(二)","index":2,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[43,0,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单（二）"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室外幕墙                           第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称","项 目 特 征 及 工 作 内 容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","脚手架",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","垂直运输及超高降效",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3","施工排水、降水",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["4","二次搬运费",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5","大型机械设备进出场及安拆",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":33}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"其他项目清单","index":3,"n_rows":43,"n_cols":3,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[42,0,42,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室外幕墙                           第&P页共&S页"]
["序号","项   目   名   称","金额（元）"]
[]
["1","招标人部分",0]
[null,"   预留金",0]
[null,"   材料购置费",0]
["2","投标人部分",0]
[null,"   总承包服务费",0]
[null,"   零星工作项目费",0]
{"$rows_empty":31}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"零星工作项目表","index":4,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[42,0,42,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["零星工作项目表"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室外幕墙                           第&P页共&S页"]
["序号","名      称","计量单位","数量"]
[]
["1","人工",null,0]
["1.1",null,null,0]
["1.2",null,null,0]
["2","材料",null,0]
["2.1",null,null,0]
["2.2",null,null,0]
["3","机械",null,0]
["3.1",null,null,0]
["3.2",null,null,0]
{"$rows_empty":28}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"规费和税金清单","index":5,"n_rows":43,"n_cols":2,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[42,0,42,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费和税金清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行办公楼室外幕墙                           第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","工程排污费"]
["2","社会保障费"]
["(1)","养老保险费"]
["(2)","失业保险费"]
["(3)","医疗保险费"]
["3","住房公积金"]
["4","危险作业意外伤害保险"]
["5","税金"]
{"$rows_empty":29}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]