{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["分部分项工程量清单","措施项目清单(一)","措施项目清单(二)","其他项目清单","零星工作项目表","规费和税金清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[68,0,68,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行潘楼网点改造工程(安装)"]
["序号","项目编码","项  目  名  称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","030801005001","塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）","安装部位（室内外）: 室内\r\n输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 排水\r\n材质:PVC-U\r\n型号、规格:110\r\n连接方式:粘接","m",{"v":4.8,"d":"4.800"}]
["2","030801005002","塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）","安装部位（室内外）: 室内\r\n输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 排水\r\n材质:PVC-U\r\n型号、规格:75\r\n连接方式:粘接","m",{"v":3.2,"d":"3.200"}]
["3","030801005003","塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）","安装部位（室内外）: 室内\r\n输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 排水\r\n材质:PVC-U\r\n型号、规格:50\r\n连接方式:粘接","m",{"v":2.72,"d":"2.720"}]
["4","030801007001","塑料复合管","安装部位（室内外）: 室内\r\n输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\r\n材质:PP-R\r\n型号、规格:20\r\n连接方式:热熔","m",{"v":9.2,"d":"9.200"}]
["5","030804003001","洗脸盆","材质型号及规格详见图纸\r\n含水嘴","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["6","030804005001","洗涤盆（拖把池）","清单特征:材质: 瓷拖把池，型号及规格详见图纸\r\n含水嘴","组",{"v":1,"d":"1.000"}]
["7","030804012001","大便器","清单特征:材质:蹲式大便器，型号及规格详见图纸\r\n含闸阀","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["8","030804017001","地漏","清单特征:型号及规格详见图纸","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["9","030204018001","配电箱","名称、型号: 1AL箱详见图纸","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["10","030204018002","配电箱","名称、型号: AK箱详见图纸","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["11","030204018003","配电箱","名称、型号:UPS电源柜\r\n规格型号详见图纸","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["12","030212001001","电气配管","名称:配线管\r\n材质:KBG\r\n规格:32\r\n配置形式及部位:暗配","m",0]
["13","030212001002","电气配管","名称:配线管\r\n材质:KBG\r\n规格:25\r\n配置形式及部位:暗配","m",{"v":286.65,"d":"286.650"}]
["14","030212001003","电气配管","名称:配线管\r\n材质:KBG\r\n规格:20\r\n配置形式及部位:暗配","m",{"v":336.98,"d":"336.980"}]
["15","030212003001","电气配线","配线形式:暗配\r\n导线型号、材质、规格: BV-6\r\n敷设部位或线制:管内穿线","m",{"v":96.8,"d":"96.800"}]
["16","030212003002","电气配线","配线形式:暗配\r\n导线型号、材质、规格: BV-4\r\n敷设部位或线制:管内穿线","m",{"v":196.36,"d":"196.360"}]
["17","030212003003","电气配线","配线形式:暗配\r\n导线型号、材质、规格: NHBV-4\r\n敷设部位或线制:管内穿线","m",{"v":136.52,"d":"136.520"}]
["18","030212003004","电气配线","配线形式:暗配\r\n导线型号、材质、规格: BV-2.5\r\n敷设部位或线制:管内穿线","m",{"v":1628.43,"d":"1628.430"}]
["19","030213003001","装饰灯","名称:筒灯\r\n规格:150","套",{"v":57,"d":"57.000"}]
["20","030213003002","装饰灯","名称:单管光带灯\r\n型号:T5灯管\r\n安装高度:光沿安装","米",{"v":289.56,"d":"289.560"}]
["21","030213003003","装饰灯","名称:双管光带灯\r\n型号:T5灯管\r\n安装高度:光沿安装","米",{"v":28.08,"d":"28.080"}]
["22","030213004001","荧光灯","名称:格栅灯\r\n型号:3*20W\r\n规格:600*600\r\n安装形式: 嵌入","套",{"v":15,"d":"15.000"}]
["23","030213003004","装饰灯","名称:应急灯","套",0]
["24","030213003005","装饰灯","名称:安全出口灯及指示吊牌","套",{"v":3,"d":"3.000"}]
["25","030213003006","装饰灯","名称:疏散灯","套",{"v":5,"d":"5.000"}]
["26","030204031001","小电器","名称:单开暗开关\r\n型号:86","个（套）",0]
["27","030204031002","小电器","名称:双开暗开关\r\n型号:86","个（套）",{"v":9,"d":"9.000"}]
["28","030204031003","小电器","名称:三开暗开关\r\n型号:86","个（套）",0]
["29","030204031004","小电器","名称:插座\r\n型号详见图纸","个（套）",{"v":29,"d":"29.000"}]
["30","030204031005","小电器","名称:空调插座\r\n型号详见图纸","个（套）",0]
["31","030204031006","小电器","名称地面组合插座:地插座\r\n型号:见图纸","个（套）",0]
["32","030204031007","小电器","名称:UPS插座\r\n型号:86","个（套）",{"v":19,"d":"19.000"}]
["33","030204031008","小电器","名称:接线盒\r\n型号:86","个（套）",{"v":128,"d":"128.000"}]
["34","030204031009","小电器","名称:排气扇\r\n规格:300*300mm","个（套）",{"v":1,"d":"1.000"}]
["35","031103020001","光缆","规格:8芯网线1.0\r\n敷设环境:管内穿线","m",{"v":1048.63,"d":"1048.630"}]
["36","031103020002","光缆","规格:有线电视线","m",0]
["37","031103027001","双口光纤信息插座","规格:网络信息插座\r\n型号: 86","个",{"v":26,"d":"26.000"}]
["38","030208004001","弱电桥架","类型: 150*75","m",{"v":32.8,"d":"32.800"}]
["39","030211002001","送配电装置系统",null,"系统",{"v":1,"d":"1.000"}]
["40","030211008001","接地装置","类别: 调试","系统",{"v":1,"d":"1.000"}]
["41","030209001001","接地装置","接地母线材质、规格: 见图纸\r\n接地极材质、规格:见图纸","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":22}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(一)","index":1,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[43,0,43,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行潘楼网点改造工程(安装)                   第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","安全文明施工费 "]
{"$rows_empty":37}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(二)","index":2,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[43,0,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单（二）"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行潘楼网点改造工程(安装)                   第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称","项 目 特 征 及 工 作 内 容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","脚手架",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","垂直运输及超高降效",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3","施工排水、降水",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["4","二次搬运费",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5","大型机械设备进出场及安拆",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":33}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"其他项目清单","index":3,"n_rows":43,"n_cols":3,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[42,0,42,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行潘楼网点改造工程(安装)                   第&P页共&S页"]
["序号","项   目   名   称","金额（元）"]
[]
["1","招标人部分",0]
[null,"   预留金",0]
[null,"   材料购置费",0]
["2","投标人部分",0]
[null,"   总承包服务费",0]
[null,"   零星工作项目费",0]
{"$rows_empty":31}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"零星工作项目表","index":4,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[42,0,42,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["零星工作项目表"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行潘楼网点改造工程(安装)                   第&P页共&S页"]
["序号","名      称","计量单位","数量"]
[]
["1","人工",null,0]
["1.1",null,null,0]
["1.2",null,null,0]
["2","材料",null,0]
["2.1",null,null,0]
["2.2",null,null,0]
["3","机械",null,0]
["3.1",null,null,0]
["3.2",null,null,0]
{"$rows_empty":28}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"规费和税金清单","index":5,"n_rows":43,"n_cols":2,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[42,0,42,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费和税金清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村商业银行潘楼网点改造工程(安装)                   第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","工程排污费"]
["2","社会保障费"]
["(1)","养老保险费"]
["(2)","失业保险费"]
["(3)","医疗保险费"]
["3","住房公积金"]
["4","危险作业意外伤害保险"]
["5","税金"]
{"$rows_empty":29}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]