{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["分部分项工程量清单","措施项目清单(一)","措施项目清单(二)","其他项目清单","零星工作项目表","规费和税金清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":78,"n_cols":6,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[77,0,77,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村信用合作联社双桥网点（装饰）"]
["序号","项目编码","项  目  名  称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","010302006001","零星砌砖","零星砌砖名称、部位:室内填充墙\r\n厚度:100\r\n砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0\r\n其他要求:双面1:2水泥砂浆粉刷20厚","m3",{"v":2.0595,"d":"2.060"}]
["2","010302001001","实心砖墙","砖品种、规格、强度等级:粘土砖\r\n墙体类型:内、外墙（综合）\r\n墙体厚度:240\r\n砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0\r\n其他要求:双面1:2水泥砂浆粉刷20厚","m3",{"v":11.2148,"d":"11.215"}]
["3","010302001002","实心砖墙","砖品种、规格、强度等级:粘土砖\r\n墙体类型:内、外墙（综合）\r\n墙体厚度:120\r\n砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0\r\n其他要求:双面1:2水泥砂浆粉刷20厚","m3",{"v":2.7684,"d":"2.768"}]
["4","020102002001","块料楼地面\r\n","面层材料:800*800白色地砖\r\n找平层厚度30、砂浆配合比:1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n石材防腐防渗漏；\r\n酸洗,打蜡要求:表面草酸处理后打蜡上光；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",{"v":206.6795,"d":"206.680"}]
["5","020102002002","块料楼地面","面层材料：300*300防滑地砖\r\n\r\n处理砂浆配合比:30厚1:2干硬性水泥砂浆；\r\n1：3水泥砂浆铺贴，砖擦缝相关标准及技术规范要求；\r\n石材防腐、防渗漏,表面草酸处理后打蜡上光；\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。\r\n部位:卫生间\r\n防水处理:刷防水涂料（详见图纸说明）","m2",3.791]
["6","020102001001","啡网纹大理石门槛","垫层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆\r\n面层材料:15mm厚啡网纹大理石\r\n结合层厚度、砂浆配合比30厚:1：3干硬性水泥砂浆铺贴\r\n详见图纸","m2",{"v":3.0314,"d":"3.031"}]
["7","020105007001","金属踢脚线","踢脚线高度:100mm\r\n基层材料种类、规格: 18mm木工板\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5厚拉丝不锈钢板","m2",0.784]
["8","020105007002","金属踢脚线","踢脚线高度:80mm\r\n基层材料种类、规格:18mm木工板\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.5厚拉丝不锈钢板","m2",{"v":7.2724,"d":"7.272"}]
["9","020204003001","洞石砖块料墙面","墙体类型:内墙及柱面\r\n挂贴方式:干挂\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜: 800*800洞石砖\r\n石材磨边，倒角，擦缝；\r\n钢骨架不锈钢挂件；\r\n防火漆二遍、防锈漆二遍；\r\n缝宽、嵌缝材料种类:密缝,墙角磨半圆边,接逢倒20宽V型槽，密封胶。\r\n磨光、酸洗、打蜡要求:酸洗、打蜡、防腐、防渗漏。\r\n其他未尽事宜详见图纸说明及相关技术规范。","m2",{"v":83.9025,"d":"83.903"}]
["10","020204003002","块料墙面","墙体类型:内墙（卫生间）\r\n底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆\r\n贴结层厚度、材料种类:1:2水泥浆\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜:300*600浅暖色墙砖","m2",{"v":20.37,"d":"20.370"}]
["11","020302001001","轻钢龙骨石膏板吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:50反50吊顶轻钢龙骨\r\n基层材料种类、规格:12厚石膏板基层\r\n面层材料品种、规格:批腻子、白色乳胶漆饰面\r\n其他:风口、光带。","m2",{"v":184.8955,"d":"184.896"}]
["12","020302001002","天棚吊顶","吊顶形式:不上人型\r\n龙骨类型、材料种类、规格、中距:条形天棚龙骨\r\n面层材料品种、规格:300*300铝扣板\r\n做法详见图纸","m2",{"v":3.7234,"d":"3.723"}]
["13","020303001001","灯带","灯带形式、尺寸:宽150mm\r\n格栅片材料品种、规格、品牌、颜色:详见图纸说明\r\n安装固定方式:嵌入式","m2",30.418]
["14","020401003001","白色实木套装门","门类型:\r\n框截面尺寸、单扇面积:见图纸0\r\n面层材木质门\r\n五金材料:拉手、门锁、铰链\r\n做法；详见图纸","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["15","020402006001","白色防盗门","门类型: 防盗门\r\n扇材质、外围尺寸:900*2100","樘",{"v":4,"d":"4.000"}]
["16","020402006002","白色联动门","门类型：防尾随门","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["17","020406008001","金属防盗窗","柜台上方防护格栅，见图纸","m2",17.334]
["18","020507001001","刷喷涂料","腻子种类: 内墙腻子三遍找平打磨成活\r\n涂料品种、刷喷遍数:三遍乳胶漆","m2",250.356]
["19","020603009001","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格:详见图纸做法","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["20","010302001003","拆除及垃圾外运","（图纸范围内，要施工的所有项目）","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["21","020603010001","传票口","材质、规格: 做法详见图纸\r\n玻璃品种、规格: 防弹玻璃","个",{"v":5,"d":"5.000"}]
["22","010302006002","零星砌砖","零星砌砖名称、部位:蹲台","m3",{"v":0.4896,"d":"0.490"}]
["23","020209001001","防爆玻璃固定窗","隔板材料品种:防爆玻璃橱窗\r\n详细做法:详见图纸","m2",{"v":45.4664,"d":"45.466"}]
["24","020404005001","防爆地弹门","门类型: 见图纸\r\n框材质、外围尺寸: 见图纸\r\n扇材质、外围尺寸: 见图纸\r\n玻璃品种、厚度、五金材料、品种: 见图纸\r\n工作内容：门制作、运输、安装\r\n五金安装\r\n刷防护材料、油漆","樘",{"v":5,"d":"5.000"}]
["25","020603001001","洗漱台","材料品种、规格、品牌、颜色: 详见图纸","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["26","020601001001","柜台","台柜规格:现金柜台\r\n材料种类、规格: 混凝土台座，人造石台面等，详见图纸\r\n防护材料种类: 防弹玻璃","m",{"v":8.56,"d":"8.560"}]
["27","020606001001","灯箱","箱体规格: 门头灯箱29850*2000，详见图纸","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["28","020606001002","外门头LED滚动屏",null,"个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["29","020606003001","亚克力灯箱","位置:自动取款机上\r\n基层材料种类:方管骨架\r\n面层材料种类:5mm亚克力灯箱","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["30","020606003002","亚克力吸塑灯箱","位置:自动取款机上\r\n基层材料种类:方管骨架\r\n面层材料种类:定制亚克力吸塑灯箱","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["31","020606003003","亚克力吸塑灯箱","位置:自动取款机外门头\r\n基层材料种类:方管骨架\r\n面层材料种类:定制亚克力吸塑灯箱","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["32","补001001001001","绿色烤漆不锈钢造型\r\r\n","位置:自动取款机隔断\r\n骨架、边框材料种类、规格:详见图纸说明","个",{"v":3,"d":"3.000"}]
["33","020403001001","电动卷帘门","门材质、框外围尺寸:2613*2800\r\n启动装置品种、规格、品牌:详见图纸\r\n五金材料、品种、规格:详见图纸","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["34","020205003001","柱（梁）面干挂大理石","柱体材料:钢筋砼\r\n柱截面类型、尺寸:详见图纸\r\n挂贴方式:干挂\r\n面层材:25mm厚浅暖色大理石","m2",{"v":20.09,"d":"20.090"}]
["35","020407002001","金属门窗套","基层材料种类:木工板基础\r\n面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1.5厚拉丝不锈钢饰面","m2",{"v":41.3026,"d":"41.303"}]
["36","010302001004","设计费（本工程设计费为10228元）",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":36}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(一)","index":1,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[43,0,43,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村信用合作联社双桥网点（装饰）                     第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","安全文明施工费 "]
{"$rows_empty":37}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"措施项目清单(二)","index":2,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[43,0,43,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单（二）"]
[]
["工程名称:利辛县农村信用合作联社双桥网点（装饰）                     第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称","项 目 特 征 及 工 作 内 容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","脚手架",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","垂直运输及超高降效",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3","施工排水、降水",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["4","二次搬运费",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5","大型机械设备进出场及安拆",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":33}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"其他项目清单","index":3,"n_rows":43,"n_cols":3,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[42,0,42,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村信用合作联社双桥网点（装饰）                     第&P页共&S页"]
["序号","项   目   名   称","金额（元）"]
[]
["1","招标人部分",0]
[null,"   预留金",0]
[null,"   材料购置费",0]
["2","投标人部分",0]
[null,"   总承包服务费",0]
[null,"   零星工作项目费",0]
{"$rows_empty":31}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"零星工作项目表","index":4,"n_rows":43,"n_cols":4,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[42,0,42,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["零星工作项目表"]
[]
["工程名称:利辛县农村信用合作联社双桥网点（装饰）                     第&P页共&S页"]
["序号","名      称","计量单位","数量"]
[]
["1","人工",null,0]
["1.1",null,null,0]
["1.2",null,null,0]
["2","材料",null,0]
["2.1",null,null,0]
["2.2",null,null,0]
["3","机械",null,0]
["3.1",null,null,0]
["3.2",null,null,0]
{"$rows_empty":28}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]

{"sheet":"规费和税金清单","index":5,"n_rows":43,"n_cols":2,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[42,0,42,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费和税金清单"]
[]
["工程名称:利辛县农村信用合作联社双桥网点（装饰）                     第&P页共&S页"]
["序号","项  目  名  称"]
[]
["1","工程排污费"]
["2","社会保障费"]
["(1)","养老保险费"]
["(2)","失业保险费"]
["(3)","医疗保险费"]
["3","住房公积金"]
["4","危险作业意外伤害保险"]
["5","税金"]
{"$rows_empty":29}
["【一点智慧清单先锋 V8.0.27】"]